ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Реагент STROMATOLYSER®-WH, лізуючий розчин, 3*500 мл – Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД / W0103010105 - CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ / РОЗВЕДЕННЯ / ЛІЗУВАННЯ / ПРОТОЧНІ РІДИНИ)); Реагент Fluorocell™ PLT, 12 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ PLT, 12mL х 2 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД / W0103010199 - РЕАКТИВИ ДЛЯ (АВТОМАТИЗОВАНОГО) ГЕМАТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗАТОРА – ІНШЕ); Реагент Fluorocell™ RET, 12 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ RET, 12mL х 2 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи / W0103010102 - СПЕЦИФІЧНІ РЕАКТИВИ ДЛЯ РЕТИКУЛОЦИТІВ); Реагент  SULFOLYSER®, 500 mL (мл) х 3 / SULFOLYSER®, 500mL х 3 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 55875 - Загальний гемоглобін IVD, реагент  / W0103010201 - АНАЛІЗИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМОГЛОБІНУ (ЗАГАЛЬНИЙ HB)); Реагент Fluorocell™ WDF, 42 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ WDF, 42mL х 2 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи / W0103010199 - РЕАКТИВИ ДЛЯ (АВТОМАТИЗОВАНОГО) ГЕМАТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗАТОРА – ІНШЕ))

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів.
Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника.
Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 269 362,68 грн. (Двісті шістдесят дев’ять тисяч триста шістдесят дві гривні 68 копійок) з ПДВ; 251 740,82 грн. (Двісті п’ятдесят одна тисяча сімсот сорок гривень 82 копійки) без ПДВ.
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