# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з періодичного (чергового) та позачергового технічного огляду, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України», за кодом ДК 021:2015: 71340000-3 «Комплексні інженерні послуги» |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі закупівлі начальника відділу експлуатації Крившлика В.В. №2707 від 14.10.2026 р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувану вартість предмета закупівлі визначено за результатами аналізу трьох комерційних пропозицій від шляхом розрахунку середнього арифметичного їх цінових показників. Очікувана вартість закупівлі складає: 110 177,78 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) -20 035,56 UAH, всього з ПДВ – 132 213,34 UAH. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

щодо надання послуг з періодичного (чергового) та позачергового технічного огляду й експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів

| Технічне завдання до Договору про закупівлю |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування позиції із плану закупівель ## Код за ДК 021:2015 71340000-3 «Комплексні інженерні послуги Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд ліфтів» |  |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги Предметом закупівлі є послуги періодичного, позачергового огляду та експертного обстеження (технічне діагностування) ліфтового обладнання Лікарні Позачерговий технічний огляд та експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів у зв’язку із закінченням установленого строку експлуатації (3 ліфти).з наступними характеристиками та адресами їх встановлення. Перелік обладнання Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів. №; Адреса; В/п; Зуп.; Швидкість м\с; Рік; Завод-виробник. 1; вул.Шолуденка,10 (корпус 14); 1275; 4; 1,00; 2025; Скайліфт. 2; вул.Стрітенська 7-9 (КДП); 1150; 9; 1,00; 2016; KONE. 3; вул.Стрітенська 7-9 (КДП); 1000; 9; 1,00; 2015; KONE. 4; вул.Стрітенська 7-9 (КДП); 1000; 7; 1,00; 2025; Скайліфт. 5; вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15, продсклад); 630; 2; 1,0; 2025; Скайліфт. 6; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 2000; 12; 1,00; 2013; Kleemann. 7; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 1600; 10; 1,00; 2013; Kleemann. 8; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 2000; 9; 1,00; 2013; Kleemann. 9; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 1600; 12; 1,60; 2013; Kleemann. 10; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 2000; 10; 1,00; 2013; Kleemann. 11; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 1600; 12; 1,00; 2013; Kleemann. 12; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 2000; 9; 1,00; 2013; Kleemann. 13; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 2000; 11; 1,00; 2020; Kleemann. 14; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 2000; 11; 1,00; 2020; Kleemann. 15; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 2000; 11; 1,00; 2020; Kleemann. 16; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 630; 9; 1,60; 2020; Kleemann. 17; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 2000; 11; 1,00; 2020; Kleemann. 18; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 1200; 2; 1,00; 2020; Kleemann. 19; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 300; 10; 0,25; 2020; SKG. 20; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 500; 2; 0,25; 2020; SKG. 21; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК); 500; 2; 0,25; 2020; SKG. 22; вул.Чорновола, 28/1 (кардіоцентр); 1000; 5; 1,00; 2024; Kleemann. 23; вул.Чорновола, 28/1 (кардіоцентр); 1000; 5; 1,00; 2024; Kleemann. Позачерговий технічний огляд ліфтів у зв’язку із закінченням установленого строку експлуатації, та їх експертне обстеження (технічне діагностування). №; Адреса; В/п; Зупин; Швидкість м\с; Рік; Завод-виробник. 1; вул.Чорновола, 28/1 (корпус 11А); 320; 4; 0,71; 1974; Київський. 2; вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15); 1000; 5; 1,00; 1987; Карачаровский. 3; вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15); 1000; 3; 0,50; 1988; Свердловский. |
| 3. | Термін надання послуги |  |
|  | Одноразово, протягом 14 робочих днів з дати укладання договору. |  |
| 4. | Місце надання послуги |  |
|  | ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України , адреса ліфтів вказана в п.2 «Перелік обладнання». |  |
| 5. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення) Герасимчук Валерій Леонідович тел. 067 7654915 e-mail: valery_gerasimchuk@ukr.net |  |
| 6. | Порядок прийому-передачі послуги Виконавець передає Замовнику: - технічну документацію (висновок експертизи про можливість (неможливість), умови та строки подальшої експлуатації ліфта), яка є результатом надання ним послуг за Договором, - протоколи заміру опору ізоляції, - акт приймання – передачі наданих послуг. |  |
| 7. | Кваліфікаційні вимоги до Виконавця Виконавець повинен: - мати документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів; - мати кваліфікований персонал, необхідний для виконання зазначених робіт; - мати необхідний інструмент, обладнання та вимірювальні прилади; - забезпечити дотримання вимог охорони праці, електробезпеки та безпечного виконання робіт. |  |
| 8. | Додаткові вимоги - Перед початком виконання робіт Виконавець повинен узгодити із Замовником порядок та час проведення обстеження ліфтів. - Усі роботи виконуються з урахуванням необхідності забезпечення безперервного функціонування ліфтового обладнання лікарні. - Можливість виконання робіт в вихідні та святкові дні. |  |

Примітка: Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів, позачерговий технічний огляд та експертне обстеження проводяться згідно «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 190 від 01.09.2008 року.