ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з періодичного (чергового) та позачергового технічного огляду, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України», за кодом ДК 021:2015: 71340000-3 «Комплексні інженерні послуги»

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі закупівлі начальника відділу експлуатації Крившлика В.В.  №2707 від 14.10.2026 р.
                                                                                   

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувану вартість предмета закупівлі визначено за результатами аналізу трьох комерційних пропозицій від   шляхом розрахунку середнього арифметичного їх цінових показників.

Очікувана вартість закупівлі складає: 110 177,78 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) -20 035,56 UAH, всього з ПДВ – 132 213,34 UAH.
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
щодо надання послуг з періодичного (чергового) та позачергового технічного огляду й експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів
	Технічне завдання до Договору про закупівлю

	1.
	Найменування позиції із плану закупівель
Код за ДК 021:2015  71340000-3 «Комплексні інженерні послуги Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд ліфтів»

	2.
	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги
Предметом закупівлі є послуги  періодичного, позачергового огляду та експертного обстеження (технічне діагностування) ліфтового обладнання Лікарні Позачерговий технічний огляд та експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів у зв’язку із закінченням установленого строку експлуатації (3 ліфти).з  наступними характеристиками та адресами їх встановлення.
 Перелік обладнання 
Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів.
	№
	Адреса
	В/п
	Зуп.
	Швидкість м\с
	Рік
	Завод-виробник

	1
	вул.Шолуденка,10 (корпус 14)
	1275
	4
	1,00
	2025
	Скайліфт

	2
	вул.Стрітенська 7-9 (КДП)
	1150
	9
	1,00
	2016
	KONE

	3
	вул.Стрітенська 7-9 (КДП)
	1000
	9
	1,00
	2015
	KONE

	4
	вул.Стрітенська 7-9 (КДП)
	1000
	7
	1,00
	2025
	Скайліфт

	5
	вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15, продсклад)
	630
	2
	1,0
	2025
	Скайліфт

	6
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	2000
	12
	1,00
	2013
	Kleemann

	7
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	1600
	10
	1,00
	2013
	Kleemann

	8
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	2000
	9
	1,00
	2013
	Kleemann

	9
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	1600
	12
	1,60
	2013
	Kleemann

	10
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	2000
	10
	1,00
	2013
	Kleemann

	11
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	1600
	12
	1,00
	2013
	Kleemann

	12
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	2000
	9
	1,00
	2013
	Kleemann

	13
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	2000
	11
	1,00
	2020
	Kleemann

	14
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	2000
	11
	1,00
	2020
	Kleemann

	15
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	2000
	11
	1,00
	2020
	Kleemann

	16
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	630
	9
	1,60
	2020
	Kleemann

	17
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	2000
	11
	1,00
	2020
	Kleemann

	18
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	1200
	2
	1,00
	2020
	Kleemann

	19
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	300
	10
	0,25
	2020
	SKG

	20
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	500
	2
	0,25
	2020
	SKG

	21
	вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК)
	500
	2
	0,25
	2020
	SKG

	22
	вул.Чорновола, 28/1 (кардіоцентр)
	1000
	5
	1,00
	2024
	Kleemann

	23

	вул.Чорновола, 28/1 (кардіоцентр)
	1000
	5
	1,00
	2024
	Kleemann




      Позачерговий технічний огляд ліфтів у зв’язку із закінченням установленого строку  експлуатації, та їх експертне обстеження (технічне діагностування).

	№
	Адреса
	В/п
	Зупин
	Швидкість м\с
	Рік
	Завод-виробник

	1
	вул.Чорновола, 28/1 (корпус 11А)
	320
	4
	0,71
	1974
	Київський

	2
	вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15)
	1000
	5
	1,00
	1987
	Карачаровский

	3
	вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15)
	1000
	3
	0,50
	1988
	Свердловский




	3.
	Термін надання послуги 

	
	Одноразово, протягом 14 робочих днів з дати укладання договору.
	 

	4.
	Місце надання послуги

	
	                         ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України ,
                       адреса ліфтів вказана в п.2 «Перелік обладнання».



	5. 
	Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення)
Герасимчук Валерій Леонідович  тел. 067 7654915
e-mail: valery_gerasimchuk@ukr.net


	6.

	Порядок прийому-передачі послуги 
Виконавець передає Замовнику:
- технічну документацію (висновок експертизи про можливість (неможливість), умови та строки подальшої експлуатації ліфта), яка є результатом надання ним послуг за Договором,
- протоколи заміру опору ізоляції,
- акт приймання – передачі наданих послуг.

	
	

	7.
	Кваліфікаційні вимоги до Виконавця
Виконавець повинен:
· мати документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів; 
· мати кваліфікований персонал, необхідний для виконання зазначених робіт; 
· мати необхідний інструмент, обладнання та вимірювальні прилади; 
· забезпечити дотримання вимог охорони праці, електробезпеки та безпечного виконання робіт. 


	8.
	Додаткові вимоги 
· Перед початком виконання робіт Виконавець повинен узгодити із Замовником порядок та час проведення обстеження ліфтів. 
· Усі роботи виконуються з урахуванням необхідності забезпечення безперервного функціонування ліфтового обладнання лікарні. 
· Можливість виконання робіт в вихідні та святкові дні.



Примітка: Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів, позачерговий технічний огляд та експертне обстеження проводяться згідно «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 190 від 01.09.2008 року. 





