ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Детергент NaOHD 1 для промивання реакційних зондів і реакційних кювет, 66 мл (mL), для cobas c 311/501 – Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем / W01019001 -БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО (КХ)); Лужний промивний розчин, 2 × 1.8 л (L), для cobas c - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем / W01019001 -БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО (КХ)); Розчин CleanCell M (КлінЦелл М) для очищення робочих зон аналізаторів, 2 × 2 л (L), для cobas e - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем / W01029003 - БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО (ІХ)); Системний розчин ProCell M (ПроЦелл М) для генерування електрохімічних сигналів в імунологічних аналізаторах, 2 × 2 л (L), cobas e 601/602 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 58237 - Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напівавтоматичні системи  / W01029003 - БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО (ІХ)); Промивний розчин PreClean M (ПреКлін М), 5 × 600 мл (ml), для cobas e 601/602  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем / W01029003 - БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО (ІХ)); Екотергент ECO-D (ЕКО-Д) для зниження поверхневого натягу, 12*59 мл (mL), для cobas c 501, 502  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем / W01019001 - БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО (КХ)); Тест для кількісного визначення феритину, Ген.4 (FERR4), 250 тестів, для cobas c 311/501/502 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 61078 - Ферритин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз  / W0102070102 - ФЕРИТИН); Контроль якості Precinorm, для тестів для визначення білків в сечі/СМР (PUC), 4 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал / W0102152003 - КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ); Калібратор для автоматизованих систем для тестів для кількісного визначення білків в сечі/СМР (PUC), 5 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 30505 - Білок плазми крові IVD (діагностика in vitro), калібратор / W0102152203 - КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ); Тест для кількісного визначення загального L-гомоцистеїну (HCYS), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53747 - Гомоцистеїн IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз  / W01021307 - ГОМОЦИСТЕЇН); Набір калібраторів для тесту для кількісного визначення загального L‑гомоцистеїну, 2 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53749 - Гомоцистеїн IVD (діагностика in vitro), калібратор / W0102152204 - СТАНДАРТИ І КАЛІБРАТОРИ); Набір контролів для тесту для кількісного визначення загального L‑гомоцистеїну, 2 × 2 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53750 - Гомоцистеїн IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал / W0102152004 - ЗРАЗКИ КАРДІОМАРКЕРІВ); Тест для кількісного визначення каталітичної активності субодиниці МВ креатинкінази (СК-МВ), 100 тестів, для сobas c 311 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 61385 - Креатинкіназа ізофермента міокарду IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентний аналіз / W01010114 - КРЕАТИНКІНАЗА – MB АКТИВНІСТЬ (КХ)); Калібратор для автоматичних систес Сfas CK-MB - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 44694 - Калібратор для визначення серцевого ізоферменту кератинкінази, IVD (діагностика in vitro) / W0101050302 - КАЛІБРАТОРИ ОДНОКОМПОНЕНТНІ (КХ)))

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів.
Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника.
Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 336 193,10 грн. (Триста тридцять шість тисяч сто дев’яносто три гривні 10 копійок) з ПДВ; 314 199,16 грн. (Триста чотирнадцять тисяч сто дев’яносто дев’ять гривень 16 копійок) без ПДВ.
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